КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»

П о с т а н о в л е н э               №__897

Б е г и м                                   №__897

П о с т а н о в л е н и е            №__897

«09» июля  2025 г.				             		г.п. Нарткала

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Урванского муниципального района КБР

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях  обеспечения координации оперативного взаимодействия и реагирования служб при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, местная администрация Урванского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Урванского муниципального района КБР (приложение № 1).

- Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов  поселений Урванского муниципального района КБР при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в профилактической деятельности, руководствоваться планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций систем теплоснабжения Урванского муниципального района КБР.

- Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Маяк-07» и разместить на официальном сайте местной администрации Урванского муниципального района КБР.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы местной администрации Урванского 	муниципального района КБР М.М. Акежева.

Глава местной администрации

Урванского муниципального района КБР	                      Х.Х.Тлежуков

Приложение№ 1

к постановлению местной администрации

Урванского муниципального района КБР

от «10» июля 2025 года № 897_

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Урванскогомуниципального района КБР

РАЗДЕЛ I

Краткая географическая и социально-экономическая характеристика объекта и оценка возможной обстановки на его территории при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

В качестве опасных производственных объектов рассматриваются сети газопотребления Урванского муниципального района КБР в составе 33 котельных и 70 котлов.

Перечень сетей газопотребления на территории Урванского муниципального района КБР:

- Сеть газопотребления г.п.Нарткала, рег.№АЗ4-01212-0001, класс опасности-III;

- Сеть газопотребления г.п.Кахун, рег.№АЗ4-01212-0002, класс опасности- III ;

- Сеть газопотребления г.п.Ст.Черек, рег.№АЗ4-01212-0003, класс опасности- III;

- Сеть газопотребления г.п.Герменчик, рег.№АЗ4-01212-0004, класс опасности- III;

- Сеть газопотребления г.п.Н.Черек, рег.№АЗ4-01212-0005, класс опасности- III;

- Сеть газопотребления г.п.Псыгансу, рег.№АЗ4-01212-0006, класс опасности- III;

- Сеть газопотребления г.п.Псынабо, рег.№АЗ4-01212-0007, класс опасности- III;

- Сеть газопотребления гл. Урвань, рег.№АЗ4-01212-0008, класс опасности- III;

- Сеть газопотребления г.п.Шитхала, рег.№АЗ4-01212-0009, класс опасности- III;

- Сеть газопотребления гл.Черная Речка, рег.№АЗ4-01212-0010, класс опасности- III;

- Сеть газопотребления г.п.Псыкод, рег.№АЗ4-01212-0011, класс опасности- III;

Характеристика и состав сетей газопотребления представлены в приложении к настоящему Плану.

Наименование котельных и количество котлов приведены в таблице.

| Местонахождение | Название котлов | Количество единиц |
| --- | --- | --- |
| г. Нарткала, ул. Жамборова, 54 | ТВГ -1,5 | 5 |
| г. Нарткала, ул. Ошнокова, 3 | ТВГ -1,5 | 5 |
| г. Нарткала, ул. Кабардинская 109 | ТВГ -1,5 | 4 |
| г. Нарткала, ул. Осетинская, 8 | ТВГ -1,5 | 2 |
| г. Нарткала, ул. Пушкина, 76 | ТВГ -1,5 | 2 |
| г. Нарткала, ул. Садовая, 4 | ТВГ -1,5 | 4 |
| г. Нарткала, ул. Эркенова,12 | ТВГ -1,5 | 2 |
| г. Нарткала, ул. Шекихачева,3 | ТВГ -1,5 |  |
| г. Нарткала, ул. Борукаева, 5 | ТВГ -1,5 | 5 |
| г. Нарткала, Д/сад «Нур» ул.Пушкина,48 | PREXAL - 250 | 1 |
| Жилая зона Р/Б, ул.Эркенова, 57 | PREXAL - 190 | 2 |
| ЦТП №1 по ул.Ошнокова, 17 «а», | REX - 7 |  |
| ЦТП №2 по ул. Ленина, 39. | REX - 9 | 2 |
| с.Старый Черек, Д/К ул.Ленина, 130 | ТВГ -1,5 | 2 |
| с.Старый Черек, СШ №3 ул.Ленина, 234 | Пропротен — 100 | 2 |
| с.Старый Черек, СШ № 2 ул.Ленина, 23 | УН-6 КВА-0,25 | 2 |
| с.Старый Черек, Д/сад ул.Ленина, 238 | Пропротен — 50 | 2 |
| с.Старый Черек, Агропромлицей, ул.Куашева,3. | ТВГ -1,5 | 2 |
| с. Герменчик, «Квартальная», ул.Мготлова, 24 | КВА-0,25 | 2 |
| с. Нижний Черек, Центральная, ул. Ленина 69 | PREXAL- 180 | 2 |
| с.Нижний Черек, СШ, переулок Школьный | ТВГ-1 REX-40 | 1 1 |
| с.Псыгансу, СШ №1, ул.Ленина, 111 | ТВГ-1 | 2 |
| с.Псыгансу, СШ №2, ул.Б.Безировых, 67 | КВА-0,25 Ун-5м | 2 |
| с.Псыгансу, СШ №3, ул.Бекалдиева, 20 | КВА-0,25 | 2 |
| с.Псынабо, СШ, ул.Школьная, 1 | ТВГ-1 | 2 |
| с. Урвань, СШ, ул.Кафоевых, 130. | ТВГ-1,5 | 2 |
| с.Шитхала, СШ, ул.Мира, 53. | КВА-0,25 Ун-бм | 2 |
| с.Черная речка, СШ, ул. Ленина, 83. | REX КВА-О,25 | 2 |
| с.Черная речка, ДК, ул. Ленина, 31 | КВА-0,25 | 2 |
| с.Псыкод, ул.Ленина, 1. | Блок-модуль ТКУ-5ОО | 1 |
| с.Кахун, СШ №1, ул.Кирова, 140 | PREXAL-300 | 1 |
| с.Кахун, СШ №2, ул.Октябрьская, 100. | MEGA PREX-250 | 1 |
| с.Кахун, Детсад «Ашамаз», ул.Кирова, 133. | PREXAL | 1 |
| Итого: |  | 70 |

Оценка риска от аварий в ходе эксплуатации опасного объекта

Основными факторами, способствующие возникновению и развитию аварийных ситуаций в котельной являются наличие в оборудовании природного газа, являющегося взрывоопасным веществом, что создает опасность выброса опасного вещества при разгерметизации. Разгерметизации оборудования и выбросу газа могут способствовать ошибки персонала при ведении технологического процесса, неправильные действия в аварийных случаях, нарушение герметичности трубопроводов, отказы арматуры и разъемных соединений, разгерметизация оборудования из-за дефектов изготовления, переполнения, механических повреждений, коррозии, посторонних вмешательств (террористических актов).

Природный газ:

- бесцветный газ, легче воздуха, нерастворим в воде, при выходе в атмосферу превращается в газ;

- взрыво и пожароопасен, легко воспламеняется от искр и пламени, может взрываться от нагревания, искр и пламени;

- пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки;

- для человека - мало опасное вещество, при больших концентрациях вызывает кислородное голодание, сонливость, слабость, головную боль, покраснение и зуд кожи, слезотечение, резь в глазах.

- Характеристика газопаровоздушных смесей природного газа

| Вещество, харак- теризующее смесь | Формула вещества, образующего смесь |  | Характеристики смеси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mk кг/кмоль |  | ρстх, кг/м3 | Qстх, МДж/кг | C об. % |
| Природный газ | СН4 | 16 |  | 1,232 | 2,763 | 9,45 |

| Горючее | Молекулярная формула | Окислитель | Пределы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижн. | Верх. |
| Природный газ | СН4 | Воздух Кислород | 5,00 5,4 | 15,0 59,2 |

Концентрационные пределы воспламенения [в %(об)] смесей газов и паров с воздухом при нормальных условиях (при комнатной Т≈20 0 и атмосферном

давлении 760 мм рт.ст = 1,033 кг/см2 =1,013* 105н/м2).

Молниезащита и заземление зданий и сооружений объектов выполнено в соответствии с проектом. Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей, эксплуатирующих объекты при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона для данной ГРУ равна 15 м.

Природно-климатические характеристики района.

Сведения о природно-климатических условиях рассматриваемой территории  приведены на основании данных СНиП 23-01-99.

Урванский муниципальный район расположена в III Б климатическом подрайоне III климатического района. Средниемесячные температуры воздуха  изменяются от -4,00С до +21,60С (Таблица 2). В течение года преобладают ветра ЮЗ (40 %), СВ (26 %) и В (23 %) направлений (рис. 1).

Среднегодовая скорость ветра — 1,8 м/с.

Таблица 2

Средниемесячные температуры воздуха, о с [СНиП 23-01-99]

|  |  |  |  |  | Месяцы |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| -0,4 | -2,8 | 1,8 | 9,5 | 15,4 | 19,1 | 21,6 | 21,0 | 16,0 | 9,4 | 3,8 | -1,3 | 9,1 |

Среднегодовая относительная влажность составляет 78 0/0. Среднегодовое количество атмосферных осадков - 641 мм, максимальное среднемноголетнее значение (206 мм) выпало в июне 1992 года.

Таблица 3

Характеристика ветра

| Месяц | Скорость (м/с) |  |  |  | Румбы |  |  |  |  | Число дней с ветром >15 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| I | 1,6 | 10 | 22 | 16 | 5 | 7 | 26 | 8 | 6 | 0,6 |
| II | 1,7 | 11 | 25 | 19 | 6 | 6 | 21 | 6 | 6 | 0,9 |
| III | 2,0 | 12 | 26 | 23 | 7 | 5 | 16 | 5 | 6 | 1,2 |
| IV | 2,2 | 11 | 20 | 20 | 6 | 5 | 22 | 7 | 9 | 1,3 |
| V | 2,1 | 10 | 17 | 17 | 5 | 6 | 30 | 8 | 7 | 1,1 |
| VI | 2,2 | 7 | 14 | 13 | 6 | 8 | 37 | 8 | 7 | 1,1 |
| VII | 2,0 | 7 | 12 | 11 | 6 | 7 | 40 | 9 | 8 | 1,2 |
| VIII | 2,0 | 7 | 14 | 12 | 6 | 6 | 38 | 10 | 7 | 1,1 |
| IX | 1,8 | 9 | 15 | 13 | 6 | 6 | 37 | 7 | 7 | 0,4 |
| X | 1,7 | 10 | 19 | 17 | 6 | 6 | 32 | 5 | 5 | 0,7 |
| XI | 1,6 | 9 | 20 | 19 | 6 | 8 | 28 | 6 | 4 | 0,4 |
| XII | 1,6 | 9 | 19 | 16 | 6 | 8 | 28 | 8 | 6 | 0,3 |

Рисунок 1. Роза ветров за многолетний период времени по г.п. Нарткала.

Климатические параметры холодного периода. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 составляет -240 С, 0.92 — -21 0 C. Абсолютная минимальная температура воздуха -31 о с. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 7,00С. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца — 8694. Количество осадков за ноябрь-март — 136 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Юго-западное. Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха <8 0 С — 1,8 м/с. Средняя наибольшая декадная высота снежного покрова составляет —16 см, наибольшая —25 см. Снежный покров держится —75 дней.

Климатические параметры теплого периода. Температура воздуха обеспеченностью 0,98 составляет +28,6 0 С, 0.92 +24,6 0 С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца — +27,00 С. Абсолютная максимальная температура воздуха — +390 С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца — +10,40 С. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца — 68%. Количество осадков за апрель-октябрь — 505 мм. Преобладающее направление ветра за июнь-август — юго-западное [СНиП 23-01-99; Справочное пособие к СНиП 23-01-99].

Территория Кабардино-Балкарской Республики подвержена воздействию широкого спектра опасных природных явлений, из которых наибольшую опасность представляют землетрясения, оползни, крупный град, ливневые дожди.

Землетрясения силой от 4 до 9 баллов по шкале интенсивности возможны по всей территории Кабардино-Балкарской Республики. Наиболее сильные землетрясения силой от 8 до 9 баллов возможны в горной части республики. В результате возможных землетрясений сильные разрушения могут возникнуть в наиболее густонаселенных и промышленно развитых городах и районах республики, что в свою очередь может привести к возникновению ЧС техногенного характера. Фоновая сейсмичность района размещения  — 8,8,9 баллов (СНиП П-7 ОСР-97 А,В,С изм. № 5).

Оползневые процессы в районе расположения объектов не отмечены.

Ветер. В течение всего года преобладающими ветрами являются ветры юго-западного, восточного и северо-восточного направления.

Град. В любом месяце в период с мая по август отмечается выпадение осадков в виде града.

Обильные затяжные снегопады с выпадением более 20 мм снега за 12 часов могут затруднить доступ сил и средств ликвидации ЧС к месту разлива нефтепродуктов.

Последствия подобных погодных явлений, влияющих на доступ сил и средств ликвидации к месту ЧС, устраняются в плановом порядке в соответствии с установленным технологическим регламентом работ  МУП «Теплосервис» силами собственного производственного персонала.

В зоне действия Плана особо охраняемые природные объекты и территории отсутствуют.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальные образования | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяжен-ность тепловых сетей, метр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| Г.п. Нарткала | 217 | 13 | газ |  | 12144 |
| С.п. Герменчик | 3 | 1 | газ |  | 200 |
| С.п. Черная Речка | 5 | 2 | газ |  | 362 |
| С.п. Шитхала | 2 | 1 | газ |  | 64 |
| С.п. Урвань | 9 | 1 | газ |  | 523 |
| С.п. Старый Черек | 10 | 5 | газ |  | 764 |
| С.п. Псыгансу | 4 | 3 | газ |  | 230 |
| С.п. Нижний Черек | 4 | 2 | газ |  | 216 |
| С.п. Кахун | 4 | 3 | газ |  | 150 |
| С.п. Псынабо | 2 | 1 | газ |  | 189 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставок природного газа.

Топливо доставляется  по магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоёв в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1.Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях:

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

-на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

-на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

-резервы финансовых и материальных ресурсов МУП «Теплосервис»;

-резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях:

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации – председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

П О Р Я Д О К

действий звена Урванского муниципального района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п |  | Мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объёма последствий аварийной ситуации (количество населённых пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. |  | Немедленно |  | Дежурно-диспетчерская служба Урванского муниципального района |
|  | Усиление ДДС (при необходимости). |  | Ч+ 01.ч.30 мин. |  | Руководители аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций Урванского района |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в тёмное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. |  | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) |  | МУП «Теплосервис» |
|  | При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного по РГКУ «Информационный центр РМЭ» по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлёкшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Немедленно Ч + 1ч.30мин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС Урванского муниципального района, местные администрации поселений, МУП «Теплосервис» |
|  | Доведение информации об аварийной ситуации до ОАО «МРСК Северного Кавказа» |  | Немедленно |  | Дежурный ЕДДС Урванского района |
|  | Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований |  | Ч + 2ч.00мин. |  | Дежурно-диспетчерские служба МУП «Теплосервис» |
|  | Представление в ЦУКС КБР доклада по форме 1/ЧС. |  | Ч + 2ч.00мин. |  | ЕДДС Урванскогорайона |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлёкшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). |  | Председатель КЧС и ОПБ Урванского района |
|  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО |  | Ч+2ч. 30 мин. |  | Председатель КЧС и ОПБ местной администрации Урванского района |
|  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых |  | Ч + 2ч.30 мин. |  | Эвакуационная комиссия по ЧС иОПБ Урванского района |
|  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) |  | Ч+2ч.30 мин. |  | Председатель КЧС и ОПБ местной администрации Урванского района |
|  | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений |  | Ч+2ч. 30 мин. |  | По решению КЧС и ОПБ местной администрации Урванского района |
|  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. |  | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). |  | Председатель КЧС и ОПБ местной администрации Урванского района, МУП «Теплосервис» |
| . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). |  | Ч+3ч.00мин. |  | Члены КЧС и ОПБ |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  | Ч+3ч. 00 мин. |  | Председатель КЧС и ОПБ |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) |  | Ч+3ч. 00 мин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС Урванского района |
| . | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. |  | Ч+3ч.00мин. |  | Комиссии ЧС и ОПБ |
| . | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. |  | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). |  | Оперативный дежурный ЕДДС Урванского района |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. |  | В ходе ликвидации аварии. |  | Комиссия ЧС и ОПБ |
|  | Доведение информации до ЦУКС КБР о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. |  | Ч + 3ч.00 мин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС Урванского района |
|  | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии КБР по ликвидации ЧС и ОПБ в приемную Главы Республики (при необходимости). |  | Ч+3час.20ми. |  | Местная администрация Урванского муниципального района |
|  | Организация взаимодействия с оперативными группами в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. |  | Ч+8ч.00мин. |  | Председатель КЧС и ОПБ Урванского муниципального района |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  | По решению председателя КЧС и ОПБ |  | МУП «Теплосеврис"» |
|  | По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  | местная администрация Урванского района |
|  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Урванского района о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ |  | Ч+24час.00 мин- |  | Председатель КЧС и ОПБ Урванского муниципального района |
|  | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии КБР по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. |  | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  | Председатель комиссии по ЧС и Урванского муниципального района |
|  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. |  | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. |  | Секретарь КЧС и ОПБ Урванскогомуниципального района |
|  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. |  | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Урванского муниципального района |
|  | Подготовка и представление доклада в Правительство КБР о завершении работ по ликвидации ЧС. |  | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Урванского муниципального района |
|  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. |  | В течение месяца после ликвидации ЧС. |  | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Урванского муниципального района |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Урванского муниципального района

Единая теплоснабжающая организация Урванского  муниципального района

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Полное наименование организации | Месторасположение (почтовый адрес, индекс) | Телефоны, веб-сайты, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | МУП «Теплосервис» | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» | Юридический адрес: КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Ошнокова, 3; Почтовый адрес: КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Ошнокова, 3; | 8 (86635) 4-36-18; teplo_urvan@mail.ru |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

на системах теплоснабжения Урванского

муниципального района КБР

Расчёт сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения Урванского муниципального района

Сведения о подразделениях пожарной охраны, дислоцирующихся в районе расположения котельной, приведены в таблице

Основные сведения о подразделениях пожарной охраны

| № ПЧ | Расстояние, км | Пожарная техника |  | Запас пенообразователя, мз | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол- во |  |  |
| ПЧ-5 | 0,8-24 | АЦ-40 | 3 | 0,65 | 01 |

Первичные средства пожаротушения

Наименование; Количество; Наименование; Количество. Огнетушитель порошковый; 3; Кошма; 2. Огнетушитель воздушнопенный вместимостью 20 л.; 5; Ящики с песком; 1.

Варианты тушения пожаров в настоящем ПЛАС рассматривают типичные ситуации. Тип пожарной техники определяется оснащением пожарных частей.

Небольшие пожары площадью менее 4 м2 (20 л, 3м2) может быть ликвидирован силами и средствами МУП «Теплосервис». В зависимости от обстановки- для ликвидации пожара разлива используются: кошма, песок, огнетушители, а также огнетушители транспортных средств. В тушении пожара принимают участие персонал МУП «Теплосервис». При развитии пожара тушение осуществляется подразделениями пожарной охраны.

При большем объеме пожара разлива F3p—135 м2 . В зависимости от обстановки персоналом КОТЕЛЬНОИ принимаются меры по предотвращению распространения пожара разлива на транспортные средства и сооружения КОТЕЛЬНОЙ. Для этих целей используются: кошмы, огнетушители. Силы (личный состав) пожарной охраны (Ш), привлекаемые для Ликвидации пожара — 8 чел., пожарная техника: АЦ — 1 ед., АН — 1 ед.

При максимальной площади пожара F3p—1000 м2 взята для примера. Силы Государственной противопожарной службы КБР, привлекаемые для ликвидации пожара —40 чел., пожарная техника: для подачи стволов ГПС-600 —4 АЦ или АН, для подачи стволов РС-50 — АЦ или АН.