Приложение №1

к постановлению местной администрации

Урванского муниципального района КБР

от « 26 » февраля 2026г. № 143

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы муниципального

унитарного предприятия «Водресурс» по развитию
водоснабжения и водоотведения на период 2027-2029 годы.

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели

- повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения  и водоотведения;

- стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствие                                              с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования  к качеству воды»;

- реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение срока службы сетей и сооружений;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;

- снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

- реализация требований энергетической эффективности;

- повышения уровня энергосбережения;

- снижение негативного воздействия на водные объекты от сбросов сточных вод.

Задачи:

- Осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции городских водозаборов г. п. Нарткала;

- Осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения г. п. Нарткала;

- Внедрить мероприятия по энергоресурс сбережению;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунально-инфраструктурной сферы;

- Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями                                   и потребителями коммунальных услуг.

- Основные требования к инвестиционной программе:

- Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производствен-                -ных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере -                          -водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и настоящему техническому заданию.

- Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2027 по 2029 годы                в соответствии с документами территориального планирования, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Нарткала  КБР на период до 2029 года и схемой водоснабжения и водоотведения. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

- Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водресурс», предусматриваемые                   в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

- Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность                и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»                          и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», утвержденные нормы ПДК          и требования СП.

- Ожидаемые	результаты	реализации	инвестиционной

Программы

Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов.

  - Технические и технологические:

- снижение аварий и отказов в системе водоснабжения и водоотведения до минимально достижимого уровня;

достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

  - Социальные:

- повышение качественных показателей степени благоустройства жителей города.

  - Экономические:

- снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения;

- снижение затрат электроэнергии на подъем и подачу воды потребителям;

- Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

- целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

- планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера                     и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том

числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

- сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

- плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы.

В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

- оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемая  путем

сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

- отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

- Сроки разработки инвестиционной программы:

Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 6 (шести) месяцев после вступления в силу настоящего технического задания.

Местная администрация Урванского муниципального  КБР в течение 30 дней  со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанных в Приказе Минрегиона Российской Федерации от 01.01.01 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также  на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

Местная администрация Урванского муниципального района КБР в соответствии              с частью  5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

- «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу:

  - Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения

| № | Наименование мероприятий | Цель, назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и модернизация головного водозабора | Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: реконструкция насосной станции водозабора с внедрением оптимального насосно-энергетического оборудования, установка погружных насосов с оптимальными техническими характеристиками, реконструкция сборных водоводов, установка преобразователей частоты насосного оборудования на системе подачи воды, что в значительной степени сократит количество гидроударов в подающих трубопроводах и уменьшит количество аварий. Установка расходомеров. |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей | Обеспечение стабильного водоснабжения города и улучшение качества воды планируется путем проведения замены (реконструкции) ветхих водопроводных сетей города с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов. |
| 3 | Реконструкция и Капитальный ремонт артезианских скважин | Обеспечение стабильной подачи воды в город |

  - Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения

| № | Наименование мероприятий | Цель, назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей | Замена (реконструкция) канализационных сетей в восточной части города с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов в целях обеспечения подключения новых абонентов. |

В составе инвестиционной программы должен быть разработан план конкретных технических мероприятий по реализации основных направлений программы с указанием сроков их выполнения, объемов и источников финансирования.

Сметная стоимость каждого мероприятия и инвестиционной программы                 в целом должна быть определена на основе действующей сметной нормативной базы.

При определении финансовых потребностей необходимо учитывать прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий.

В стоимость затрат на реализацию инвестиционной программы могут быть включены следующие расходы:

- стоимость научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ;

-   стоимость материалов и оборудования;

- стоимость строительно-монтажных работ и работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-   стоимость пуско-наладочных работ и регистрация объектов.

Включение других расходов в инвестиционную программу не допускается.

Финансовыми источниками реализации инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства предприятия (прибыль);

- кредитные ресурсы;

- тариф на подключение;

- надбавка к тарифу;

- «Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения»:

| № пп | Показатели | Ед. изм. | 2027 г | 2028 г | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | х | х | х |
| 3 | Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ку б. м | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 4 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 5.1 . | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км. | х | х | х |

Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Водресурс» по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2027-2029 годы разработать в соответствии с нормативными требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».