


Приложение №1
                                                            к постановлению местной администрации
                                                            Урванского муниципального района КБР
                                                                       от « 26 » февраля 2026г. № 143


Техническое задание
на разработку инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водресурс» по развитию
водоснабжения и водоотведения на период 2027-2029 годы.

1. [bookmark: bookmark0]Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы: 

Цели
· повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения  и водоотведения;
· стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствие                                              с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования  к качеству воды»;
· реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, увеличение срока службы сетей и сооружений;
· повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;
· снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;
· реализация требований энергетической эффективности;
· повышения уровня энергосбережения;
· снижение негативного воздействия на водные объекты от сбросов сточных вод.
[bookmark: bookmark2]  
   Задачи:
· Осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции городских водозаборов г. п. Нарткала;
· Осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения г. п. Нарткала;
· Внедрить мероприятия по энергоресурс сбережению;
· Повышение инвестиционной привлекательности коммунально-инфраструктурной сферы;
· Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями                                   и потребителями коммунальных услуг.

2. [bookmark: bookmark4]Основные требования к инвестиционной программе:




· Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производствен-                -ных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере -                          -водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и настоящему техническому заданию.
· Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2027 по 2029 годы                в соответствии с документами территориального планирования, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Нарткала  КБР на период до 2029 года и схемой водоснабжения и водоотведения. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.
· Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водресурс», предусматриваемые                   в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.
· Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность                и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»                          и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», утвержденные нормы ПДК          и требования СП.
3. [bookmark: bookmark6]Ожидаемые	результаты	реализации	инвестиционной
Программы

Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов.
3.1. Технические и технологические:
· снижение аварий и отказов в системе водоснабжения и водоотведения до минимально достижимого уровня;
достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.
3.2. Социальные:
- повышение качественных показателей степени благоустройства жителей города.

3.3. Экономические:
· снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения;
· снижение затрат электроэнергии на подъем и подачу воды потребителям;


4. [bookmark: bookmark9]Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:
· паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
· целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
· в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.
· планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
· мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера                     и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
· перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том 

числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
1) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;
2) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;
3) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы.  
В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
4) оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемая  путем
сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;
5) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
6) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
7) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

5. Сроки разработки инвестиционной программы:


Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 6 (шести) месяцев после вступления в силу настоящего технического задания.
Местная администрация Урванского муниципального  КБР в течение 30 дней  со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанных в Приказе Минрегиона Российской Федерации от 01.01.01 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также  на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).
Местная администрация Урванского муниципального района КБР в соответствии              с частью  5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.


6. «Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу:
6.1. Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения


	№
	Наименование мероприятий
	Цель, назначение

	1















	Реконструкция и модернизация головного водозабора
	Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической
эффективности	объектов	централизованных
систем водоснабжения: реконструкция насосной станции водозабора с внедрением оптимального насосно-энергетического оборудования,
установка погружных насосов с оптимальными техническими характеристиками, реконструкция сборных водоводов, установка преобразователей частоты насосного оборудования на системе подачи воды, что в значительной степени сократит количество гидроударов в подающих трубопроводах и уменьшит количество аварий.  Установка расходомеров.  







	2
	Реконструкция и капитальный  ремонт
разводящих водопроводных сетей
	Обеспечение стабильного водоснабжения города                и улучшение качества воды планируется путем проведения замены (реконструкции) ветхих
водопроводных сетей города с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов.

	3
	Реконструкция и
Капитальный ремонт
артезианских скважин
	Обеспечение стабильной подачи воды в город


6.2. 	Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
	№
	Наименование мероприятий
	Цель, назначение

	1
	Реконструкция	и
капитальный	ремонт
канализационных сетей
	Замена (реконструкция) канализационных сетей в восточной части города с применением новых технологий	прокладки	трубопроводов из
современных материалов в целях обеспечения подключения новых абонентов.



В составе инвестиционной программы должен быть разработан план конкретных технических мероприятий по реализации основных направлений программы с указанием сроков их выполнения, объемов и источников финансирования.
Сметная стоимость каждого мероприятия и инвестиционной программы                 в целом должна быть определена на основе действующей сметной нормативной базы.
При определении финансовых потребностей необходимо учитывать прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий.
В стоимость затрат на реализацию инвестиционной программы могут быть включены следующие расходы:
· стоимость научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ;
-   стоимость материалов и оборудования;
· стоимость строительно-монтажных работ и работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
-   стоимость пуско-наладочных работ и регистрация объектов.

Включение других расходов в инвестиционную программу не допускается.
Финансовыми источниками реализации инвестиционной программы могут быть:
· собственные средства предприятия (прибыль);
· кредитные ресурсы;
· тариф на подключение;
· надбавка к тарифу;

7. «Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения»:
	№
пп
	Показатели
	Ед. изм.
	2027 г
	2028 г
	2029 г

	1
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных	станций	или	иных
объектов	централизованной	системы
водоснабжения	в	распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного	контроля	качества
питьевой воды
	%
	0
	0
	0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной сети, несоответствующих установленным
требованиям,	в общем объеме проб,
отобранных по результатам
производственного	контроля	качества
питьевой воды
	%
	0
	0
	0

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на	объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км.
	х
	х
	х

	3
	Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	13,43
	13,43
	13,43

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/ку б.
м
	0,64
	0,64
	0,64

	4
	Показатели качества очистки сточных вод

	4.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения
	%
	0
	0
	0

	4.2.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения
	%
	0
	0
	0

	5
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	5.1




.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км.
	х
	х
	х






























[bookmark: _GoBack]Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Водресурс» по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2027-2029 годы разработать в соответствии с нормативными требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
