Приложение № 1

Утверждено

постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР

от  «11  »  августа  2025г. № 1034

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026г.г.

на территории Урванского муниципального района КБР

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение№3).

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

4.1.В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссия проверяет:

1)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика (акт готовности, паспорт);

2)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

3)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, -спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

4)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

5)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6)обеспечение качества теплоносителей (химический состав);

7)организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

8)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

9)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

10)отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и управлением имущественных и земельных отношений администрации района, уполномоченными на осуществление муниципального контроля;

11)работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.2.В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссия проверяет:

1)наличие паспортов готовности жилых домов (зданий) к эксплуатации в зимних условиях;

2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок согласно предписанию ресурсоснабжающей организации;

3)выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4)состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5)наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

6)работоспособность защиты систем теплопотребления;

7)наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

8)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

9)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

Приложение № 2

Утверждено

постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР

от  « 11 » августа  2025г. №1034_

Состав районной комиссии по подготовке предприятий и организаций Урванского муниципального района КБР к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг.

Председатель комиссии:

| 1. | Акежев М.М. | - | заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, председатель комиссии; Члены комиссии: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | БитоваМ.И. | - | начальник Управления промышленности, строительства и архитектуры, ЖКХ, жизнеобеспечения, ГО и ЧС, транспорта и связи местной администрации Урванского муниципального района КБР, заместитель председателя комиссии; |
| 3. | Маиров Р.А. | - | Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР; |
| 4. | Ибрагимов А.А. | - | Заместитель главы местной администрации г.п. Нарткала; |
| 5. | Дзуганов С.А. | - | начальник отдела надзора государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору за ПКР и МКД (по согласованию); |
| 6. | Касимов А.Х. | - | Государственный инспектор отдела энергетическогонадзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора поКБР (по согласованию); |
| 6. | Жанов З.К. | - | начальник управления образования местной администрации Урванского муниципального района КБР; |
| 7. | Хачетлова Ф.А. | - | главный врач ГБУЗ ММБ (по согласованию); |
| 8. | Кудаев А.Б. | - | директора филиалаОАО «Газпром газораспределение Нальчик»в Урванском районе (по согласованию); |
| 9. | Тамашев А.Т. | - | начальник Урванских РЭС; |
| 10. | Кочесоков Р.Х. | - | директор МУП«Теплосервис»; |
| 11. | Тохов Р.М. | - | Директор МУП «Водресурс» |
| 12. | Главы местных администраций поселений Урванского муниципального района (по согласованию) |  |  |

Приложение № 3

Утверждено

постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР

от  « 11 » августа  2025г. №1034_

График проведения проверки ОАО «Урвантеплосервис»  и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026гг. на территории

Урванского муниципального района КБР

| № | наименование работ | срок исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить наличие паспортов теплоснабжающих организаций и потребителей теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026гг. | 01.09.2025г. | Местная администрация Урванского муниципального района, местные администрации поселений |
| 2 | Ремонт жилых домов | 2025-2026гг. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 3 | Ремонт кровель, козырьков | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 4 | Ремонт фасадов, цоколей | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 5 | Ремонт оконных и дверных блоков | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 6 | Остекление лестничных клеток | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 7 | Ремонт водоотводящих устройств (трубы) | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, МУП «Водресурс» |
| 8 | Ремонт крылец и входов в подъезды | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 9 | Замена ветхих внутридомовых сетей | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 10 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 01.10.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 11 | Замена стальных (чугунных) радиаторов | 01.09.2025г. | МУП «Водресурс», УК, |
| 12 | Ремонт электропроводки в подвалах и лестничных клетках | 10.08.2025г. | УК, РЭС |
| 13 | Установка общедомовых приборов учета | 01.09.2025г. | УК, РЭС, Горгаз, МУП «Водресурс» |
| 14 | Ремонт задвижек | 01.09.2025г. | МУП «Теплосервис» УК, МУП «Водресурс» |
| 15 | Замена задвижек | 01.09.2025г. | МУП «Теплосервис», УК, МУП «Водресурс» |
| 16 | Ремонт (замена) запорной арматуры малых диаметров | 01.09.2025г. | МУП «Теплосервис», УК, МУП «Водресурс» |
| 17 | Ремонт (замена) - тепловых вводов; - выпусков канализации | 01.09.2025г. | МУП «Теплосервис», УК, |
| 18 | Ремонт подкачивающих насосов | 01.09.2025г. | МУП «Теплосервис», УК, |
| 19 | Ремонт оголовков, дымоходов, вент.каналов, зонтов | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 20 | Ремонт отопительных печей, форсунок, котлов | 01.09.2025г. | Местные администрации сельских поселений Герменчик, Старый Черек, Псыкод, МУП «Теплосервис», Газораспределение Нальчик в Урванском районе |
| 21 | Ремонт подъездов | 10.08.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 22 | Промывка систем отопления | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 23 | Устройство отмостков | 10.08.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 24 | Очистка подвалов | 10.08.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 25 | Установка ж/дверей в подвалы | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 26 | Ремонт и устройство решеток в приямки | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 27 | Ремонт перил на лестничных клетках | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, |
| 28 | Оснащение средствами пожаротушения (сигнализации, гидранты) | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК, пожарные службы района |
| 29 | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов ГВС и теплоснабжения | 01.09.2025г. | Местная администрация г.п. Нарткала, УК |