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Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026г.г.
на территории Урванского муниципального района КБР

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. 
2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).
3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение№3).
4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
            4.1.В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссия проверяет: 
1)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика (акт готовности, паспорт);
2)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
3)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
-укомплектованность указанных служб персоналом;
-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, -спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
4)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
5)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
6)обеспечение качества теплоносителей (химический состав);
7)организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
8)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
-соблюдение водно-химического режима;
-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
9)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
10)отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и управлением имущественных и земельных отношений администрации района, уполномоченными на осуществление муниципального контроля;
11)работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
4.2.В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссия проверяет:
1)наличие паспортов готовности жилых домов (зданий) к эксплуатации в зимних условиях;
2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок согласно предписанию ресурсоснабжающей организации;
3)выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
4)состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
5)наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
6)работоспособность защиты систем теплопотребления;
7)наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
8)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;
9)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
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Состав районной комиссии по подготовке предприятий и организаций Урванского муниципального района КБР к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг.

                                                    Председатель комиссии:

	1.
	Акежев М.М.
	-
	 заместитель главы местной  администрации Урванского муниципального района КБР, председатель комиссии;

Члены комиссии:


	2. 
	[bookmark: _GoBack]БитоваМ.И.
	-
	начальник Управления промышленности, строительства и архитектуры, ЖКХ, жизнеобеспечения, ГО и ЧС, транспорта и связи местной администрации Урванского муниципального района КБР, заместитель председателя комиссии;

	
	
	

	3. 
	Маиров Р.А.
	-
	Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР;


	4. 
	Ибрагимов А.А.
	-
	Заместитель главы местной администрации г.п. Нарткала;


	5. 
	Дзуганов С.А.
	-
	начальник отдела надзора государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору за ПКР и МКД (по согласованию);


	6.
	Касимов А.Х.
	-
	Государственный инспектор отдела энергетическогонадзора и по надзору за ГТС Кавказского управления 	Ростехнадзора поКБР (по согласованию);			

	6.
	Жанов З.К.
	-
	начальник управления образования местной администрации Урванского муниципального района КБР;


	7.
	Хачетлова Ф.А.
	-
	главный врач  ГБУЗ ММБ (по согласованию);


	8.
	Кудаев А.Б.
	-
	директора филиалаОАО «Газпром газораспределение Нальчик»в Урванском районе  (по согласованию);


	9.
	Тамашев А.Т.
	-
	начальник Урванских РЭС;


	10.
	Кочесоков Р.Х.
	-
	 директор МУП«Теплосервис»;


	11.
	Тохов Р.М.
	-
	Директор МУП «Водресурс»

	12.
	Главы местных администраций поселений  Урванского муниципального района (по согласованию)
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График проведения проверки ОАО «Урвантеплосервис»  и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026гг. на территории 
Урванского муниципального района КБР


	№
	наименование работ
	срок 
исполнения
	исполнители

	1
	Обеспечить наличие паспортов теплоснабжающих организаций и потребителей теплоснабжения к отопительному периоду 2025-2026гг.
	01.09.2025г.
	Местная администрация Урванского муниципального района, местные администрации поселений

	2
	Ремонт  жилых домов
	2025-2026гг.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	3
	Ремонт кровель, козырьков
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	4
	Ремонт фасадов, цоколей
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	5
	Ремонт оконных и дверных блоков
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	6
	Остекление лестничных клеток
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	7
	Ремонт водоотводящих устройств (трубы)
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК,  
МУП «Водресурс»

	8
	Ремонт крылец и входов в подъезды
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	9
	Замена ветхих  внутридомовых сетей
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	10
	Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	01.10.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	11
	Замена стальных (чугунных) радиаторов
	01.09.2025г.
	МУП «Водресурс», УК, 

	12
	Ремонт электропроводки в подвалах и лестничных клетках
	10.08.2025г.
	УК, РЭС

	13
	Установка общедомовых приборов учета
	01.09.2025г.
	УК, РЭС, Горгаз, МУП «Водресурс»

	14
	Ремонт задвижек
	01.09.2025г.
	МУП «Теплосервис» УК, МУП «Водресурс»

	15
	Замена задвижек
	01.09.2025г.
	МУП «Теплосервис», УК,  МУП «Водресурс»

	16
	Ремонт  (замена) запорной арматуры малых диаметров
	01.09.2025г.
	МУП «Теплосервис», УК, МУП «Водресурс»

	17
	Ремонт (замена)
- тепловых вводов;
- выпусков канализации
	01.09.2025г.
	МУП «Теплосервис», УК, 

	18
	Ремонт подкачивающих насосов
	01.09.2025г.
	МУП «Теплосервис», УК, 

	19
	Ремонт оголовков, дымоходов, вент.каналов, зонтов
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	20
	Ремонт отопительных печей, форсунок, котлов
	01.09.2025г.
	Местные администрации сельских поселений Герменчик, Старый Черек, Псыкод, МУП «Теплосервис», Газораспределение Нальчик в Урванском районе

	21
	Ремонт подъездов
	10.08.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	22
	Промывка систем отопления
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	23
	Устройство отмостков
	10.08.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	24
	Очистка подвалов
	10.08.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	25
	Установка ж/дверей в подвалы
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	26
	Ремонт и устройство решеток в приямки
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	27
	Ремонт перил на лестничных клетках
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, 

	28
	Оснащение средствами пожаротушения (сигнализации, гидранты)
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК, пожарные службы района

	29
	Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов ГВС и теплоснабжения
	01.09.2025г.
	Местная администрация г.п. Нарткала, УК





















